## CARAT
|  | LISTA |  |  | MU-E50-EM/PR0005-01 de 02
|  | SERVICIO DE INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE PUENTE DE MEDICION - SIDERURGICA MUTUN |  |  | 1 de 3
LISTA DE TIE-IN
ÍNDICE DE REVISIONES
FECHA | REVISION |  | OBSERVACIONES
2022-09-09 | A |  | Para Comentarios del Cliente.
2022-09-26 | B |  | Para Aprobacion del Cliente.
2022-11-01 | C |  | Para Aprobacion del Cliente.
2022-11-25 | 0 |  | Para Construcción.
Ing. Mileidy Severiche |  |  | Ing. Juan Carlos Ferrufino | Ing. William Montero
Ingeniero de Proyecto |  |  | Gerente de Ingenieria | Gerente de Proyecto
Elaborado por: |  |  | Revisado por: | Aprobado por:
ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE GAS TRANSBOLIVIANO S.A. Y NO PODRA SER REPRODUCIDO O UTILIZADO PARA CUALQUIER FINALIDAD DIFERENTE DE AQUELLA PARA LA QUE HA SIDO SUMINISTRADO.
TIPO DE DOCUMENTO:
PROYECTO:
TITULO:
CODIGO:
HOJA:

## LISTA
|  | LISTA |  |  |  | Codigo.
MU-E50-EM/PR0005-01 de 02
|  | SERVICIO DE INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE PUENTE DE MEDICION - SIDERURGICA MUTUN |  |  |  | Hoja | 2 de 3
LISTA DE TIE-IN
TIE-IN | INSTALACION EXIXTENTE |  | INSTALACION NUEVA | TIPO DE INTERVENCION | OBSERVACIONES | PLANO DE REFERENCIA
01 | Válvula bola de 6" V-V008 |  | Reducción 8"X6" Línea 8"-0.322-X42(G-6)-085 | EN FRIO | Conexion 6"-600# Bridada RF | MU-E50-EM/PR0003-03 de 03
02 | Válvula bola V-V009 |  | Reducción 8"X4" Línea 8"-0.322-X42(G-6)-085 | EN FRIO | Conexion 4"-600# Bridada RF | MU-E50-EM/PR0003-03 de 03
03 | Línea 6"-.250-X42-(G-6)-1000 |  | 8"-0.322-X42(G-6)-089 | EN FRIO | Conexion 8"-600# Bridada RF | MU-E50-EM/PR0003-03 de 03
TIPO DE DOCUMENTO:
PROYECTO:
TITULO:

## TIE-IN
| LISTA |  | Codigo:
MU-E50-EM/PR0005-01 de 02
|  | SERVICIO DE INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE PUENTE DE MEDICION - SIDERURGICA MUTUN | Hoja | 3 de 3
LISTA DE TIE-IN
FOTOGRACIA 1 TIE-IN 01 - TIE-IN 02
FOTOGRACIA 1 TIE-IN 03
TIPO DE DOCUMENTO:
PROYECTO:
TITULO:
TIE-IN
01
TIE-IN
02