## Oferta Economica
PLANILLA DE OFERTA ECONOMICA
COMPRA DE REPUESTOS PARA MT C30 Y C65 DE PORTERIAS Y ESTACIONES DE MUTUN Y RIO GRANDE
| Item | Codigo SAP | Texto SAP | No. Parte | Descripcion | Cantidad | Unidad | Precio | Montos Totales | Codigo SAP | Nombre en SAP | Existencia en SAP
C30 | 10 | 11011266 | DPC CONTROL BD C30 SA/GC NP:610055-100 | 610055-100 | BOARD, CONTROL, C30, DPC, PROGRAMMED | 1 | UN |  | 0 | 11011255 | VALVE METERING C30/C65 | 4
| 20 | 11008751 | PCBA NP:503263-110 | 503263-110 | PCBA, BCT POWER BOARD, 800V30 | 2 | UN |  | 0 | 11008751 | PCBA | 1
| 30 | 11007292 | PCBA NP:509138-103 | 509138-103 | BOARD, POWER, C30, DPC | 1 | UN |  | 0 | 11007419 | ENGINE AIR FILT 21" C30/C6 | 5
C65 | 40 | 11010361 | PCBA NP:512300-105 | 512300-105 | BOARD, CONTROL, C65/C200, ECM/SCM | 1 | UN |  | 0 | 11009105 | BCM FAN FILTER C6X | 0
| 50 | 11009876 | PCBA BCM POWER BOARD NP:510252-101 | 510252-101 | BOARD, POWER, BCM, 65KW/200KW | 1 | UN |  | 0 | 11010361 | PCBA | 2
| 60 | 11008753 | PCBA NP:512182-101 | 512182-101 | BOARD, POWER, LCM, C65 | 2 | UN |  | 0 | 11008873 | TARJETA D/CONTROL | 6
| 70 | 11009669 | POWER HEAD GASKET NP:509352-001 | 509352-001 | GASKET, POWERHEAD, C65 | 2 | UN |  | 0 | 11007955 | ECM FAN FILTER C6X | 0
| 80 | 11010234 | COLUMNA NP:521985-100 | 521985-100 | LINER, COMBUSTOR, C65, LFG/DG/NG/SG | 1 | UN |  | 0 | 11009363 | ECM LCM BCM FAN AS C6X | 0
| 90 | 11009255 | WOODWARD V CONTROLLER BASE NP:521190-101 | 521190-101 | CONTROLLER, ASSY, FUEL METERING, C65, GASEOU | 1 | UN |  | 0 | 11010192 | PDM | 3
| TOTAL . | [7 empty] | 0