## Top End Gen 3306 Tucavaca
ANEXO E - 1 LISTADO DE PARTES/REPUESTOS TOP END GEN 1 CHIQUITOS
UBICACION: Porteria Tucavaca: Grupo Electrógeno # 1 CATERPILLAR. Modelo: 3306 -- Serie: 07Y06803
Item | Cantidad | Número de Parte CATERPILLAR | Descripción | Precio Unitario (Bs) * | Precio Total (Bs)
10 | 1 | 1694200000 | EMPAQUETADURA |  | 0
20 | 1 | 9F4446.000 | ANILLO |  | 0
30 | 2 | 8H2046.000 | SELLO ANULAR |  | 0
40 | 1 | 7M7273.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
50 | 1 | 6S1753.000 | ANILLO |  | 0
60 | 1 | 6L8044.000 | JUNTA |  | 0
70 | 1 | 6L5281.000 | MUELLE ACERO |  | 0
80 | 4 | 4511493000 | ANILLO SELLO |  | 0
90 | 4 | 3P1155.000 | SELLO ANILLO |  | 0
100 | 1 | 3N1965.000 | COJINETE |  | 0
110 | 2 | 2W7621.000 | JUNTA EMPAQUETADURA |  | 0
120 | 2 | 2W4561.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
130 | 2 | 2P2720.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
140 | 2 | 2P1692.000 | SELLO ANULAR |  | 0
150 | 2 | 1757900000 | SELLO ANULAR |  | 0
160 | 1 | 5102614000 | JUEGO DE REGULADOR |  | 0
170 | 1 | 1420404000 | CAJA CON EMPAQUETADURAS |  | 0
180 | 1 | 1316645000 | MANGUERA |  | 0
190 | 1 | 9Y9895.000 | RETEN CIGÜEAL |  | 0
200 | 2 | 9Y6860.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
210 | 14 | 9X1386.000 | MANGUITO |  | 0
220 | 4 | 9S0211.000 | ABRAZADERA |  | 0
230 | 6 | 9M7959.000 | ABRAZADERA |  | 0
240 | 2 | 9M4849.000 | SELLO ANULAR |  | 0
250 | 1 | 8T9884.000 | CONJUNTO AISLADOR |  | 0
260 | 4 | 8S5409.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
270 | 12 | 8N7782.000 | ROTADOR DE VALVULAS |  | 0
280 | 1 | 8N5928.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
290 | 4 | 8N4485.000 | VALVULA |  | 0
300 | 12 | 8M8157.000 | SELLO ANULAR |  | 0
310 | 4 | 8M4988.000 | SELLO ANULAR |  | 0
320 | 2 | 8M4432.000 | SELLO ANULAR |  | 0
330 | 2 | 8M3182.000 | RESORTE |  | 0
340 | 1 | 8L4526.000 | JUEGO CORREA EN V |  | 0
350 | 2 | 8H9789.000 | RODAMIENTO |  | 0
360 | 1 | 8C3655.000 | JUEGO DE ESCOBILLA |  | 0
370 | 6 | 7W9143.000 | SELLO DE GUIA DE VALVULA |  | 0
380 | 6 | 7W2479.000 | CABLES BUJIA |  | 0
390 | 1 | 7T3268.000 | JUEGO DE PALANCA |  | 0
400 | 1 | 7T3267.000 | CONJUNTO BUJE |  | 0
410 | 12 | 7S7144.000 | RESORTE |  | 0
420 | 6 | 7S3206.000 | SELLO ANULAR |  | 0
430 | 1 | 7N9738.000 | CAJA |  | 0
440 | 1 | 7N7780.000 | PASADOR |  | 0
450 | 1 | 7N7779.000 | CASQUILLO |  | 0
460 | 1 | 7N5910.000 | RODETE |  | 0
470 | 6 | 7N1743.000 | ADAPTADOR |  | 0
480 | 6 | 7N1649.000 | CASQUILLO |  | 0
490 | 2 | 7N0944.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
500 | 2 | 7N0200.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
510 | 1 | 7L4224.000 | CONECTOR ACOPLADOR |  | 0
520 | 1 | 7E1812.000 | JUEGO DE RODAMIENTO |  | 0
530 | 12 | 7E1551.000 | GUIA |  | 0
540 | 4 | 6V3260.000 | PERNO |  | 0
550 | 1 | 6U1989.000 | VALVULA |  | 0
560 | 2 | 6L5270.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
570 | 1 | 6L4716.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
580 | 2 | 6L3353.000 | EXTREMO DE VARILLA ESFERICO |  | 0
590 | 1 | 6I2500.000 | FILTRO AIRE |  | 0
600 | 1 | 6I2499.000 | FILTRO AIRE |  | 0
610 | 6 | 6B0924.000 | RODAMIENTO |  | 0
620 | 1 | 5S6735.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
630 | 2 | 5S2106.000 | SELLO |  | 0
640 | 2 | 5P4868.000 | ABRAZADERA |  | 0
650 | 36 | 5P0767.000 | TUBO CAUCHO |  | 0
660 | 1 | 5N8857.000 | CONTACTO |  | 0
670 | 4 | 5D1026.000 | ABRAZADERA |  | 0
680 | 2 | 4W5820.000 | INDICADOR MTTO FILTRO DE AIRE |  | 0
690 | 1 | 4W3864.000 | GRUPO SELLOS |  | 0
700 | 1 | 4W0452.000 | SELLO DE CIGUEÑAL |  | 0
710 | 2 | 3915877000 | SELLO ANULAR |  | 0
720 | 2 | 5612205000 | GRUPO METRO |  | 0
730 | 3 | 4N3841.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
740 | 2 | 4M8303.000 | SELLO ANULAR |  | 0
750 | 1 | 4L9564.000 | SELLO ANULAR |  | 0
760 | 3 | 4B4280.000 | ARANDELA GOLILLA |  | 0
770 | 1 | 3N6036.000 | MANGUERA |  | 0
780 | 1 | 3N6033.000 | MANGUERA |  | 0
790 | 1 | 3N3994.000 | DIAFRAGMA LAMINA DE METAL FLEXIBLE |  | 0
800 | 1 | 3N2755.000 | TENSOR |  | 0
810 | 2 | 3N2723.000 | SELLO DE BARRA DMM |  | 0
820 | 2 | 3L1585.000 | JUNTA |  | 0
830 | 2 | 3L1425.000 | RODAMIENTO |  | 0
840 | 3 | 3K9879.000 | ARO SEGURO |  | 0
850 | 2 | 3B8489.000 | ENGRASADOR |  | 0
860 | 3 | 3B8485.000 | CONEXION |  | 0
870 | 1 | 2W8436.000 | INDICADOR DE PRESION DEL ACEITE |  | 0
880 | 6 | 2W3747.000 | TRANSFORMADOR |  | 0
890 | 2 | 2P6132.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
900 | 6 | 2N7174.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
910 | 12 | 1043170 | BUJIA ENCENDIDO |  | 0
920 | 3 | 2N1330.000 | JUNTA EMPAQUETADURA |  | 0
930 | 6 | 2L4238.000 | BLOQUE AMORT |  | 0
940 | 3 | 2B0050.000 | SELLO |  | 0
950 | 24 | 2A4429.000 | SEGURO |  | 0
960 | 18 | 1S3062.000 | DIRECTOR |  | 0
970 | 2 | 1R0716.000 | FILTRO ACEITE |  | 0
980 | 2 | 1P1367.000 | EMBOLO PASADOR |  | 0
990 | 1 | 1N9770.000 | CONJUNTO DE DISYUNTOR |  | 0
1000 | 6 | 4981691000 | VALVULA ESCAPE |  | 0
1010 | 6 | 4981690000 | VALVULA ENTRADA |  | 0
1020 | 32 | 3718946000 | MANGUERA A GRANEL |  | 0
1030 | 16 | 3718124000 | MANGUERA |  | 0
1040 | 1 | 3181181000 | GRUPO SENSOR |  | 0
1050 | 1 | 2005222000 | INDICADOR |  | 0
1060 | 2 | 1920478000 | KIT DE RECONSTRUCCIÓN CULATA |  | 0
1070 | 4 | 1757904000 | SELLO ANULAR |  | 0
1080 | 1 | 1715349000 | BANDA MARCADORA |  | 0
1090 | 1 | 1700564000 | CONJUNTO DE RECONSTRUCCION BOMBA DE AGUA |  | 0
1100 | 2 | 1167577000 | REGULADOR |  | 0
1110 | 2 | 1070268000 | CASQUILLO |  | 0
|  |  |  | TOTAL (Bs) | 0
* Precios a cotizar en Bolivianos