## EVALUACIÓN ZONA 3 R4 (hidden)
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE OFERTA-PROPUESTA TÉCNICA
INVITACIÓN N°:
|  | NOMBRE DEL BIEN: | Servicios
|  | PROYECTO: | Mantenimiento de los sistemas de control y de seguridad (ESD), instrumentación, sistemas auxiliares de válvulas de línea, válvulas antisurge, válvulas de alivio y regulación en estaciones de GasTransboliviano S.A.
|  | UNIDAD SOLICITANTE: | Mantenimiento
|  | FORMA DE EVALUACIÓN | El cumplimiento de cada item evaluado es obligatorio, caso contrario el oferente quedaría inhabilitado.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  | UNID. | CANTIDAD REQUERIDA | DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO | EMPRESA 1 | EMPRESA 2 | EMPRESA 3 | EMPRESA 4
[7 empty] | RESULTADO TÉCNICO | RESULTADO TÉCNICO | RESULTADO TÉCNICO | RESULTADO TÉCNICO
EMPRESA
1 | Tiempo mínimo de experiencia continuos, dentro los últimos cinco años, de prestación de servicios de mantenimiento en sistemas de control y/o de seguridad basados en controladores lógicos programables de la línea AB, e instrumentación electrónica a empresas del rubro petrolero. |  |  | año | 3 | Copia de documentación
VISITA DE OBRA
2 | Cumplimiento del punto 5 del documento "Terminos de referencia". |  |  | glb | 1 | Oferta técnica
PERSONAL
3 | Cumplimiento del punto 6.2.2 del documento "Terminos de referencia". |  |  | glb | 1 | Oferta técnica
RECURSOS
4 | Cumplimiento del punto 6.2.3 del documento "Terminos de referencia". |  |  | glb | 1 | Oferta técnica
ALIVIO Y REGULACIÓN
5 | Cumplimiento del punto 6.3.4 del documento "Terminos de referencia". |  |  | glb | 1 | Oferta técnica
HARDWARE
49 | Computador portátil con autonomía de operación de 2 horas minimamente, puertos USB y RS232 |  |  | pza | 3 | Oferta técnica
50 | Conversor serial 232/USB genérico |  |  | pza | 3 | Oferta técnica
51 | Cable de comunicación con cabezales de sensores de fuego DET-TRONICS W6300B1003 |  |  | pza | 1 | Oferta técnica
52 | Patch-cords Ethernet de diferentes longitudes certificados |  |  | Juego | 3 | Oferta técnica
53 | Teléfono satelital |  |  | pza | 1 | Oferta técnica
54 | Handys de comunicación con antena, base, cargador, en buen estado, clase 1 div.1 |  |  | pza | 4 | Oferta técnica
55 | Impresora láser, con propiedad multi-usuarios |  |  | pza | 1 | Oferta técnica
56 | Escáner profesional de gama alta (alta velocidad) con alimentador automático de documentos. |  |  | pza | 1 | Oferta técnica
57 | Teléfono celular |  |  | pza | 4 | Oferta técnica
SOFTWARE
58 | RSLogix 500 Pro (v 9.0.00.00 como base) |  |  | Soft | 2 | Oferta técnica
59 | RSLogix 5000 Pro (v 20.04.00 como base) |  |  | Soft | 2 | Oferta técnica
60 | RSLinx Pro (v 3.73 o superior) |  |  | Soft | 2 | Oferta técnica
61 | RSNetworks for ControlNet y DeviceNet (v 24.00.00 como base) |  |  | Soft | 2 | Oferta técnica
62 | Factory Talk View |  |  | Soft | 2 | Oferta técnica
63 | AB Panel Builder |  |  | Soft | 2 | Oferta técnica
64 | Inspector Monitor Software (v 5,37 o superior) |  |  | Soft | 2 | Oferta técnica
65 | Wonderware Intouch, v.11 (con licencia de desarrollo). |  |  | Soft | 1 | Oferta técnica
66 | Software para cálculo y dimensionamiento de válvulas de seguridad y alivio de presión "Safety Size”, “Crosby Size" |  |  | Soft | 1 | Oferta técnica
67 | Software e interface para graficar la presión de disparo y estanqueidad de la válvula de alivio |  |  | Soft | 1 | Oferta técnica
DESARROLLO DEL SERVICIO
68 | La propuesta expresa cumplimiento a los términos de referencia para el desarrollo del servicio |  |  | glb | 1 | Oferta técnica
69 | La propuesta expresa el cumplimiento de la provisión de consumibles y materiales requeridos para el desarrollo del servicio |  |  | glb | 1 | Oferta técnica
70 | La propuesta expresa el cumplimiento de la documentación requerida para el desarrollo del servicio |  |  | glb | 1 | Oferta técnica
71 | La propuesta expresa el cumplimiento con la elaboración de lista de repuestos para el desarrollo del servicio |  |  | glb | 1 | Oferta técnica
72 | La propuesta expresa el cumplimiento de la devolución en almacenes de GTB de equipos e instrumentos reemplazados |  |  | glb | 1 | Oferta técnica
73 | La propuesta expresa el cumplimiento de Cronogramas de mantenimiento elaborado o aprobados por GTB |  |  | glb | 1 | Oferta técnica
74 | Servicio de calibración de Horno fuente de temperatura, AMETEK CTC (32 a 1200 °F) |  |  | pza | 1 | Oferta técnica
BIOSEGURIDAD
75 | Cumplimiento del punto 6.2.2.2 de los terminos y condiciones, referente al protocolo de bioseguridad de GTB. |  |  | glb | 1 | Oferta técnica
RESULTADO | [6 empty] | HABILITADA / NO HABILITADA | HABILITADA / NO HABILITADA | HABILITADA / NO HABILITADA | NO HABILITADA

## EVALUACIÓN ZONA 3 (hidden)
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE OFERTA-PROPUESTA TÉCNICA
INVITACIÓN N°:
|  | NOMBRE DEL BIEN: | Servicios
|  | PROYECTO: | Mantenimiento de los sistemas de control y de seguridad (ESD), instrumentación, sistemas auxiliares de válvulas de línea, válvulas antisurge, válvulas de alivio y regulación en estaciones de GasTransboliviano S.A.
|  | UNIDAD SOLICITANTE: | Mantenimiento
|  | FORMA DE EVALUACIÓN | El cumplimiento de cada item evaluado es obligatorio, caso contrario el oferente quedaría inhabilitado.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  | UNID. | CANTIDAD REQUERIDA | DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO | EMPRESA 1 | EMPRESA 2 | EMPRESA 3 | EMPRESA 4
[7 empty] | RESULTADO TÉCNICO | RESULTADO TÉCNICO | RESULTADO TÉCNICO | RESULTADO TÉCNICO
EMPRESA
1 | Tiempo mínimo de experiencia continuos, dentro los últimos cinco años, de prestación de servicios de mantenimiento en sistemas de control y/o de seguridad basados en controladores lógicos programables de la línea AB, e instrumentación electrónica a empresas del rubro petrolero. |  |  | año | 3 | Copia de documentación
PERSONAL
2 | Cantidad de personal "Técnico en control e instrumentación" |  |  | Persona | 1 | Oferta técnica
3 | Cantidad de personal "Técnico en instrumentación y actuadores" |  |  | Persona | 1 | Oferta técnica
4 | Cantidad de personal "Técnico junior en instrumentación" |  |  | Persona | 2 | Oferta técnica
5 | Tiempo mínimo de experiencia del personal propuesto como Técnico en control e instrumentación en programación y/o mantenimiento de controladores lógicos programables en Sistemas de Control o Seguridad. |  |  | año | 2 | Hoja de vida del personal
6 | Tiempo mínimo de experiencia del personal propuesto como Técnico en control e instrumentación en mantenimiento y/o instalación de equipos e instrumentación industrial electrónica/neumática |  |  | año | 2 | Hoja de vida del personal
7 | Tiempo mínimo de experiencia del personal propuesto como Técnico en Control e Instrumentación en programación de PLC's de Allen Bradley de las familias ControlLogix5000, SLC500 y PLC5 |  |  | año | 2 | Hoja de vida del personal
8 | Tiempo mínimo de experiencia del personal propuesto como Técnico en control e instrumentación en programación, mantenimiento y búsqueda de fallas en redes NetLinx (DeviceNet, Ethernet-IP y ControlNet) |  |  | año | 2 | Hoja de vida del personal
9 | Tiempo mínimo de experiencia del personal propuesto como Técnico en control e instrumentación en desarrollo u optimización de aplicaciones Wonderware Intouch |  |  | año | 1 | Hoja de vida del personal
10 | Personal propuesto como Técnico en Control e Instrumentación con licencia de conducir categoría profesional. |  |  | Persona | 1 | Copia de licencia del personal
11 | Tiempo mínimo de experiencia de personal propuesto como Técnico en instrumentación y actuadores en mantenimiento, calibración, configuración y puesta en marcha de instrumentos: HART, DH+, MODBUS. |  |  | año | 2 | Hoja de vida del personal
12 | Tiempo mínimo de experiencia de personal propuesto como Técnico en instrumentación y actuadores en mantenimiento de equipos e instrumentación industrial electrónica/neumática. |  |  | año | 1 | Hoja de vida del personal
13 | Tiempo mínimo de experiencia del personal propuesto como Técnico en instrumentación y actuadores en instalación/mantenimiento de actuadores de válvulas de alivio y regulación |  |  | año | 1 | Hoja de vida del personal
14 | Personal propuesto como Técnico en instrumentación y actuadores con licencia de conducir categoría profesional. |  |  | Persona | 1 | Copia de licencia del personal
15 | Tiempo mínimo de experiecia de personal propuesto como Técnico junior en instrumentación en mantenimiento, calibración, configuración y puesta en marcha de instrumentos electrónicos, inteligentes y con distintos protocolos de comunicación como HART, DH+ y MODBUS. |  |  | año | 2 | Hoja de vida del personal
16 | Personal propuesto como Técnico junior en instrumentación con licencia de conducir categoría profesional. |  |  | Persona | 2 | Copia de licencia del personal
RECURSOS
17 | Camioneta 4x4 modelo 2018 en adelante, cumple estándares de Gas Transboliviano S.A. |  |  | pza | 1 | Oferta técnica
18 | Calibrador de procesos patrón con certificación trazable; FLUKE 725 |  |  | pza | 1 | Oferta técnica
19 | Calibrador de procesos patrón con certificación trazable; FLUKE 717 3000G |  |  | pza | 1 | Oferta técnica
20 | Multímetro digital, FLUKE117 |  |  | pza | 1 | Oferta técnica
21 | Pinza amperimétrica, FLUKE 337 |  |  | pza | 1 | Oferta técnica
22 | Pinza digital para miliamperes, FLUKE 771 o FLUKE 772 |  |  | pza | 1 | Oferta técnica
23 | Módulo de alta presión 3000 psi con certificación trazable; igual/similar FLUKE 750P29 |  |  | pza | 1 | Oferta técnica
24 | Módulo de media presión 1500 psi con certificación trazable; igual/similar FLUKE 750P09 |  |  | pza | 1 | Oferta técnica
25 | Módulo de media presión 100 psi, con certificación trazable FLUKE 750P06. |  |  | pza | 1 | Oferta técnica
26 | Módulo de baja presión 15 psi con certificación trazable; igual/similar FLUKE 750P24 |  |  | pza | 1 | Oferta técnica
27 | Cilindro de gas patrón 50%LEL de Metano. |  |  | pza | 1 | Oferta técnica
28 | Balanza digital electrónica para pesado de cilindros de CO2 (600 libras o 300 Kilos) con certificación |  |  | pza | 1 | Oferta técnica
29 | Termómetro infrarrojo, FLUKE 62 MAX |  |  | pza | 1 | Oferta técnica
30 | Detector portátil de gas igual/similar MSA con certificación trazable |  |  | pza | 2 | Oferta técnica
31 | Lámpara de simulación de fuego DET-TRONIC Clase 1 Div.1, para sensores UV/IR, IR3, con antigüedad no mayor a 5 años |  |  | pza | 1 | Oferta técnica
32 | Bomba manual hidráulica de alta presión; FLUKE 700HTP-2 o similar |  |  | pza | 1 | Oferta técnica
33 | Bomba manual neumática de baja presión; FLUKE 700PTP-1 o similar |  |  | pza | 1 | Oferta técnica
34 | Fuente de alimentación de 24 VDC y 5 Amp. |  |  | pza | 1 | Oferta técnica
35 | Comunicador portátil HART 475 Emerson, versión de firmware actualizado que permita la comunicación con versiones 5 o superiores, independiente y no estar integrado a un patrón |  |  | pza | 1 | Oferta técnica
36 | Analizador de baterías, rango de 0 V a 1000V similar/mejor a FLUKE BT521 |  |  | pza | 2 | Oferta técnica
37 | Cajas y juego de herramientas manuales apropiadas para el servicio |  |  | juego | 3 | Oferta técnica
ALIVIO Y REGULACIÓN
38 | Banco de pruebas para la verificación y ajuste de set de válvulas de alivio de hasta 2000 PSI |  |  | pza | 1 | Oferta técnica
39 | Regulador de presión industrial de 0 a 2000 PSI |  |  | pza | 1 | Oferta técnica
40 | Juegos de llaves combinadas de 12 piezas en milímetros y pulgadas de aplicación industrial |  |  | juego | 1 | Oferta técnica
41 | Juegos de llaves combinadas de ojo y boca desde 3/8" hasta 1/2" |  |  | juego | 1 | Oferta técnica
42 | Juego de llaves de golpe de 12 piezas |  |  | juego | 1 | Oferta técnica
43 | Combo de Bronce (anti-chispa) |  |  | pza | 1 | Oferta técnica
44 | Calibrador Vernier para la medición de interiores |  |  | pza | 1 | Oferta técnica
45 | Caballete portátil con prensa |  |  | pza | 1 | Oferta técnica
46 | Torquímetro certificado |  |  | pza | 1 | Oferta técnica
47 | Tijera de corte |  |  | pza | 1 | Oferta técnica
48 | Consumibles de acuerdo al punto 6.2.3.5 de los Terminos de referencia |  |  | Glb
HARDWARE
49 | Computador portátil con autonomía de operación de 2 horas minimamente, puertos USB y RS232 |  |  | pza | 3 | Oferta técnica
50 | Conversor serial 232/USB genérico |  |  | pza | 3 | Oferta técnica
51 | Cable de comunicación con cabezales de sensores de fuego DET-TRONICS W6300B1003 |  |  | pza | 1 | Oferta técnica
52 | Patch-cords Ethernet de diferentes longitudes certificados |  |  | Juego | 3 | Oferta técnica
53 | Teléfono satelital |  |  | pza | 1 | Oferta técnica
54 | Handys de comunicación con antena, base, cargador, en buen estado, clase 1 div.1 |  |  | pza | 4 | Oferta técnica
55 | Impresora láser, con propiedad multi-usuarios |  |  | pza | 1 | Oferta técnica
56 | Escáner profesional de gama alta (alta velocidad) con alimentador automático de documentos. |  |  | pza | 1 | Oferta técnica
57 | Teléfono celular |  |  | pza | 4 | Oferta técnica
SOFTWARE
58 | RSLogix 500 Pro (v 9.0.00.00 como base) |  |  | Soft | 2 | Oferta técnica
59 | RSLogix 5000 Pro (v 20.04.00 como base) |  |  | Soft | 2 | Oferta técnica
60 | RSLinx Pro (v 3.73 o superior) |  |  | Soft | 2 | Oferta técnica
61 | RSNetworks for ControlNet y DeviceNet (v 24.00.00 como base) |  |  | Soft | 2 | Oferta técnica
62 | Factory Talk View |  |  | Soft | 2 | Oferta técnica
63 | AB Panel Builder |  |  | Soft | 2 | Oferta técnica
64 | Inspector Monitor Software (v 5,37 o superior) |  |  | Soft | 2 | Oferta técnica
65 | Wonderware Intouch, v.11 (con licencia de desarrollo). |  |  | Soft | 1 | Oferta técnica
66 | Software para cálculo y dimensionamiento de válvulas de seguridad y alivio de presión "Safety Size”, “Crosby Size" |  |  | Soft | 1 | Oferta técnica
67 | Software e interface para graficar la presión de disparo y estanqueidad de la válvula de alivio |  |  | Soft | 1 | Oferta técnica
DESARROLLO DEL SERVICIO
68 | La propuesta expresa cumplimiento a los términos de referencia para el desarrollo del servicio |  |  | glb | 1 | Oferta técnica
69 | La propuesta expresa el cumplimiento de la provisión de consumibles y materiales requeridos para el desarrollo del servicio |  |  | glb | 1 | Oferta técnica
70 | La propuesta expresa el cumplimiento de la documentación requerida para el desarrollo del servicio |  |  | glb | 1 | Oferta técnica
71 | La propuesta expresa el cumplimiento con la elaboración de lista de repuestos para el desarrollo del servicio |  |  | glb | 1 | Oferta técnica
72 | La propuesta expresa el cumplimiento de la devolución en almacenes de GTB de equipos e instrumentos reemplazados |  |  | glb | 1 | Oferta técnica
73 | La propuesta expresa el cumplimiento de Cronogramas de mantenimiento elaborado o aprobados por GTB |  |  | glb | 1 | Oferta técnica
74 | Servicio de calibración de Horno fuente de temperatura, AMETEK CTC (32 a 1200 °F) |  |  | pza | 1 | Oferta técnica
BIOSEGURIDAD
75 | Cumplimiento del punto 6.2.2.2 de los terminos y condiciones, referente al protocolo de bioseguridad de GTB. |  |  | glb | 1 | Oferta técnica
RESULTADO | [6 empty] | HABILITADA / NO HABILITADA | HABILITADA / NO HABILITADA | HABILITADA / NO HABILITADA | NO HABILITADA

## MATRIZ EVALUACIÓN
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE OFERTA-PROPUESTA TÉCNICA
INVITACIÓN N°:
|  | NOMBRE DEL BIEN: | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN SATELITAL, CONTROL Y SEGURIDAD AUTOMÁTICOS, VÁLVULAS DE ALIVIO Y REGULACIÓN EN EL SISTEMA GTB.
|  | PROYECTO: | Gestión de Mantenimiento.
|  | UNIDAD SOLICITANTE: | Mantenimiento
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  | ASPECTOS DE CUMPLIMIENTO | REFERENCIA EN SU OFERTA TÉCNICA | DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO | EMPRESA 1 | EMPRESA 2 | EMPRESA 3
[7 empty] | RESULTADO TÉCNICO | RESULTADO TÉCNICO | RESULTADO TÉCNICO
EMPRESA
1 | Tiempo demostrable y trazable de acuerdo a los TDR. |  |  | Experiencia |  | Copia de documentación
PERSONAL
3 | Técnico en control e instrumentación |  |  | Experiencia Licencia de conducir profesional |  | Hoja de vida Copia de licencia de conducir
4 | Técnico en instrumentación y válvulas |  |  | Experiencia Licencia de conducir profesional |  | Hoja de vida Copia de licencia de conducir
5 | Técnico en telecomunicaciones |  |  | Experiencia Licencia de conducir profesional |  | Hoja de vida Copia de licencia de conducir
6 | Ayudantes en instrumentación |  |  | Experiencia Licencia de conducir profesional |  | Hoja de vida Copia de licencia de conducir
7 | Encargado de Soporte de Red Satelital |  |  | Experiencia Licencia de conducir profesional |  | Hoja de vida Copia de licencia de conducir
RECURSOS
7 | Vehículo de acuerdo a los lineamientos de seguridad de GTB. |  |  | Expresa cumplimiento en propuesta técnica |  | Oferta técnica
8 | Instrumentos con certificación provistos por el contratista. |  |  | Expresa cumplimiento en propuesta técnica |  | Oferta técnica
10 | Cajas y juego de herramientas manuales individuales para todo el personal de campo |  |  | Expresa cumplimiento en propuesta técnica |  | Oferta técnica
11 | Herramientas para el mantenimiento de las válvulas de alivio y regulación |  |  | Expresa cumplimiento en propuesta técnica |  | Oferta técnica
12 | Equipos de comunicación |  |  | Expresa cumplimiento en propuesta técnica |  | Oferta técnica
13 | Proporcionar todo el hardware indicado en el pliego técnico. |  |  | Expresa cumplimiento en propuesta técnica |  | Oferta técnica
14 | Proporcionar todo el software indicado en el pliego técnico. |  |  | Expresa cumplimiento en propuesta técnica |  | Oferta técnica
DESARROLLO DEL SERVICIO
15 | Nota de compromiso expreso para el Desarrollo del servicio |  |  | Expresa cumplimiento en propuesta técnica |  | Oferta técnica
16 | Compromiso expreso para la provisión de consumibles y materiales requeridos para el desarrollo del servicio |  |  | Expresa cumplimiento en propuesta técnica |  | Oferta técnica
17 | Documentación requerida durante el desarrollo del servicio |  |  | Expresa cumplimiento en propuesta técnica |  | Oferta técnica
18 | Elaboración de lista de repuestos para el desarrollo del servicio |  |  | Expresa cumplimiento en propuesta técnica |  | Oferta técnica
19 | Cumplimiento de la devolución en almacenes de GTB de equipos e instrumentos reemplazados |  |  | Expresa cumplimiento en propuesta técnica |  | Oferta técnica
20 | Cumplimiento de cronogramas de mantenimiento elaborado o aprobados por GTB |  |  | Expresa cumplimiento en propuesta técnica |  | Oferta técnica
21 | Cumple términos y condiciones, referente SSMS de GTB. |  |  | Expresa cumplimiento en propuesta técnica |  | Oferta técnica
RESULTADO | [6 empty] | HABILITADA / NO HABILITADA | HABILITADA / NO HABILITADA | HABILITADA / NO HABILITADA