## MATRIZ EVAL.
MATRIZ DE EVALUACIÓN TECNICA
| ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO ANUAL DE ESTACIONES Y PORTERIAS GTB | [5 empty] | EMPRESA
| Item | Descripcion (COTIZACIÓN PROVEEDOR) | Cantidad | Unidad | CANT. | UN. | CUMPLE/NO CUMPLE
| 1 | Batería Yuasa modelo 12 v 100/Ah libre de mantenimiento | 6 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 2 | Batería Yuasa modelo 12v 10/Ah libre de mantenimiento | 10 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 3 | Batería Yuasa modelo 6v 4/Ah libre de mantenimiento | 21 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 4 | Batería NP18 -12ARFR 12V 17.2Ah Yuasa libre de mantenimiento | 22 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 5 | Cable monopolar flexible de 1,5 mm2 Negro | 600 | MTS |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 6 | Cable monopolar flexible de 2,5 mm2 Negro | 600 | MTS |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 7 | Cable monopolar flexible de 4 mm2 color Negro | 400 | MTS |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 8 | Capacitor de 18mf 250 Volt. | 20 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 9 | Capacitor de 32mf 250 Volt. | 54 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 10 | Capacitor de 50mf 250 Volt. | 23 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 11 | CINTA 3M PLASTICA PLV-WHT-Amarillo DE 1/2" | 14 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 12 | Cinta aislante 3M | 60 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 13 | Cinta AUTOVULCANIZANTE 3M | 25 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 14 | Conector BURNDY para jabalina 3/4 de cobre puesta a tierra | 35 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 15 | Conector resorte 2,5 mm | 500 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 16 | Enchufe Hembra Scame 32 A 3 polos (monofásico) | 24 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 17 | Enchufe Macho Scame 32 A 3 polos (monofásico) | 24 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 18 | Flotador de nivel tipo boya reforzado | 14 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 19 | Foco baliza Destellante Rojo (EATON) 12 vdc para pararrayo | 12 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 20 | Foco de bajo consumo de 18W 220V Rosca E-27 | 145 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 21 | Foco de bajo consumo de 50W 220V Rosca E-27 | 20 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 22 | Foco tubular vapor de sodio de 150W rosca Goliat E-40 | 20 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 23 | Foco tubular vapor de sodio de 250W rosca Goliat E-40 | 54 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 24 | Foco tubular de haluro metálico de 400W rosca Goliat E-40 | 23 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 25 | Fusible tipo cartucho de 10x38 6 A. | 50 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 26 | Ignitor 4-250 Volt | 97 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 27 | Limpia vidrio en spray | 13 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE |  |  | interruptor conmutador simple | 45 unidades
| 28 | LUM. EMERGENCIA 90 LEDS 160/300 LUMEN | 8 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 29 | LUMINARIA P. LED 150W .50MIL HRS. IK09 (tipo Alumbrado Publico) | 27 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 30 | Placa interruptor conmutador doble modular | 16 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 31 | Placa interruptor simple modular | 45 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE | 11014495 | 45
| 32 | Placa toma corriente doble modular con polo a tierra universal tipo USA | 81 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE | 11018209 | 81
| 33 | Placa Tomacorriente tipo Shuco mas puerto USB | 22 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 34 | Precintos plásticos 150x 2,5 mm | 700 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 35 | Precintos plásticos 200x 3,6 mm | 700 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 36 | Precintos plásticos 250 x 4,8mm color negro | 700 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 37 | Precintos plásticos 380 x 5mm color negro | 700 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 38 | Reactor balasto para vapor de sodio de 150W - 220Volt 60 Hz. | 20 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 39 | Reactor balasto para vapor de sodio de 250W - 220Volt 60 Hz. | 54 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 40 | Reactor balasto para vapor de sodio de 400W - 220Volt 60 Hz. | 23 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 41 | Reflector led de 150 W 220 Volt | 14 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 42 | Reflector led de 30 W 220 Volt | 11 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 43 | Resistencia para Calefón 2000 w 220 v rosca 1 " tipo americana | 8 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 44 | Rotuladora 3M | 1 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 45 | Sensor de Movimiento | 10 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 46 | Tomacorriente trifásico hembra Scame 32 A. | 9 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 47 | Tomacorriente trifásico Macho Scame 32 A. | 9 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 48 | Tubo fluorescente LED de 18 W 220 Volt | 450 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 49 | Grasa grafitada conductiva (para conexiones electricas) | 10 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 50 | MST3 Eaton Magnum shunt trip EATON CUTLER-HAMMER | 4 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 51 | MSRC Eaton Magnum spring release EATON CUTLER-HAMMER | 4 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 52 | Capuchon de empalme 3M amarillo | 700 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 53 | Capuchon de empalme 3M Rojo | 700 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 54 | Limpia Contacto 3M | 7 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| 55 | Socalo fijo para foco tubo fluorecente | 70 | PZA |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
|  | TIEMPO DE ENTREGA: 15 días calendario |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
|  | LUGAR DE ENTREGA: DDP ALMACEN GTB SRZ |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
|  | RESULTADO |  |  | HABILITADA/NO HABILITADA
TIEMPO DE ENTREGA: 5 días calendario
LUGAR DE ENTREGA: DDP ALMACEN GTB SRZ
RESULTADO