## Hoja2
MATRIZ DE EVALUACION TECNICA DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES
# | DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO | VERIFICACION DOCUMENTAL | EMPRESA
1 | La oferente, presenta cronograma de ejecucion de trabajo que no supere los 45 dias calendarios de trabajo desde que se emite la orden de proceder
2 | La oferente presenta CV de su personal especialista en mantenimiento de extintores que esta certificado SIPPCI y/o NFPA10,
3 | La oferente, presenta documentacion que acredite mínimo 2 años de experiencia de la empresa en mantenimiento e inspección de extintores como ser OS, Contratos u otro documento similar con otras empresas o GTB
4 | La oferente, presenta Certificación de polvos químicos seco (PQS), ANSUL hacer utilizado en este mantenimiento
5 | La oferente presenta una balanza certificada de calibracion con un máximo de capacidad de 300 kg para pesaje de extintores,
6 | La oferente presenta carpeta de SSMAYRSE
CUMPLE | SI
NO CUMPLE | NO