| Nº | CRITERIO | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EMPRESA | EMPRESA | EMPRESA |
| 1 | PROPUESTA TÉCNICA.- |  |  |  |
| 1.2 | ¿Los objetivos contemplados en la propuesta son los mismos a los establecidos en los TDR´s? |  |  |  |
| 2. | Presenta una Propuesta Técnica de trabajo, considera el Hito 1 y el Hito 2, según el cronograma de las fechas. |  |  |  |
| 2.2.1 | La Propuesta Técnica contempla los análisis de aguas potables de Estaciones de GTB. Según la Tabla 1. |  |  |  |
| 2.2.2 | La Propuesta Técnica contempla los análisis de aguas potables de Porterías de GTB. Según la Tabla 2. |  |  |  |
| 2.2.3 | La Propuesta Técnica contempla los análisis de aguas de cruces de ríos indicados en la tabla 3. |  |  |  |
| 2.2.4 | La Propuesta Técnica contempla los análisis de TPH de suelos indicados en la tabla de referencia Análisis TPH de suelos.. |  |  |  |
| 2.3 | Contempla que GTB le entregara las muestras bajo los protocolos del Laboratorio adjudicado. |  |  |  |
| 2.3.1 | Contempla la propuesta técnica del Laboratorio adjudicado que proporcionara todo el material de muestreo según el tipo de análisis requerido por GTB. |  |  |  |
| 2.3.2 | Contempla la propuesta técnica del Laboratorio adjudicado que entregara un informe por cada muestra entregada por GTB. |  |  |  |
|  | PLAZOS.- |  |  |  |
| 2.2.3 | El Laboratorio adjudicado contempla los tiempos de primer semestre y segundo semestre para la entrega de los resultados según los HITOS 1 y 2. |  |  |  |
| 3 | REQUISITOS LEGALES |  |  |  |
| 3.1 | ¿Presenta Licencia ambiental (AOP), vigente.? |  |  |  |
| 3.1 | ¿Presenta Licencia para actividades con sustancias peligrosas (LASP), vigente.? |  |  |  |
| 3.1 | ¿Presenta Certificación en Acreditación en ISO-17025 (Nacional) de la DTA de IBMETRO, vigente.? |  |  |  |
|  | PERSONAL.- |  |  |  |
| 3.2 | ¿Presenta respaldo del personal calificado de Laboratorio que realizara los ensayos? |  |  |  |
| RESULTADO.- |  |  |  |  |