## Técnico
MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA | [7 empty] | PAC : G30020260032
|  | N° SOLICITUD : |  | 2000003409
|  | NOMBRE DEL BIEN: |  | INSTALACION DE MICROTURBINA EN ESTACION CHIQUITOS
|  | PROYECTO: |  | FOP-CH11-00002 (INSTALACION DE MICROTURBINA ECH)
|  | UNIDAD SOLICITANTE: |  | GERENCIA DE OPERACIONES / PROYECTOS
ITEM | PARAMETROS EVALUADOS EN PROPUESTA TECNICA | EMPRESAS PROPONENTES
|  | PROPONENTE - A |  | PROPONENTE - B |  | PROPONENTE - C |  | PROPONENTE - D
|  | Cumple | No Cumple | Cumple | No Cumple | Cumple | No Cumple | Cumple | No Cumple
1 | REQUISITOS PARA LA EMPRESA
1.2 | Aceptación del plazo máximo de ejecución de 75 días calendario.
2 | SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SOCIAL (SSMS)
2.1 | Presentación del Plan SSMS conforme al Manual para Contratistas GTB – Anexo E-3
2.2 | Plan de contingencia y respuesta ante emergencias específico para la Estación Chiquitos.
3 | PROPUESTA DE INGENIERÍA
3.1 | Metodología de ejecución de la ingeniería de detalle conforme a los Términos de Referencia.
3.2 | Listado de materiales y especificaciones técnicas detalladas.
3.3 | Estimación completa de costos de materiales y servicios.
4 | MATERIALES
4.1 | Identificación clara de los materiales de provisión GTB y los provistos por el contratista.
5 | CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
5.1 | Adecuaciones en línea de gas combustible, admisión de aire y sistema de escape.
5.2 | Montaje mecánico y pruebas de la microturbina Capstone C-65 en la Estación Chiquitos.
5.3 | Pruebas de resistencia de spool prefabricados de gas combustible.
6 | PLAN DE CALIDAD
6.1 | Presentación del Plan de Aseguramiento y Control de Calidad.
7 | PLAN DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA
7.1 | Cronograma en MS Project alineado al plazo máximo de 75 días calendario.
8 | CUMPLIMIENTO NORMATIVO
8.1 | Cumplimiento de normas ASTM, IEC, NFPA, ISO, NEC y legislación vigente.