## COSTO
PLANILLA DE COTIZACIÓN INV 5000005932
N° | ÌTEM | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (Bs.) | PRECIO TOTAL (Bs.)
1 | ITEM 1: Celda de Oxigeno O2, Testo 350 | 1
TOTAL

## Hoja1
Unidad de control Testo 350
La unidad de control es el panel de visualización y de funcionamiento del testo 350. Se puede separar de la caja analizadora para funcionamiento a distancia. Está equipada con una batería recargable de Ión de Litio. Los ajustes se realizan mediante las teclas de funcionamiento, los valores se muestran en la pantalla gráfica a color. Gracias a la memoria para datos, las mediciones con la caja analizadora se pueden transmitir a la unidad de control.
Incluye:
 Transmisión por BLUETOOTH
 Marca Testo
Caja analizadora testo 350, equipada con O2, incl. sensor de presión diferencial, conexión para sonda de temperatura tipo K, NiCr-Ni y tipo S Pt10Rh-Pt, conexión para bus de datos Testo, batería recargable, sonda integrada del aire de combustión (NTC), entrada disparador, memoria para datos, interfaz USB, ampliable a un max. de 6 sensores de gas a elegir entre CO, CObajo, NO, NObajo, NO2, SO2, CO2 NDIR, CxHy, H2S
Incluye:
 Transmisión por BLUETOOTH
 Marca Testo
Certificado de calibración ISO de gas de combustión
Celda de medición de CO (H2 compensado), Rango de 0 a 10000 ppm, resolución 1 ppm
Celda de medición de NO, Rango de 0 a 4000 ppm, resolución 1 ppm